## List1
rb: | OPIS RADOVA | JEDINICA MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNO
1. | Nabava i dobava konusnog osmerokutnog rasvjetnog stupa za ugradnju na betonski temelj pomoću sidrenih vijaka visine h=1200cm vruće pocinčani sa vratima i prihvatom za razdjelnicu | kom | 8 |  | 0
2. | Nabava i dobava LED reflektora sa rotosimetričnom reflektorskom modularnom optikom 60° u IP 65 zaštiti sa kućištem od visokokvalitetnog aluminijskog tlačnog lijeva u crnoj boji, sa optičkim blokom leća i zaštitnim kaljenim staklom koje osigurava faktor mehaničke zaštite IK08. Svjetiljka dolazi sa predmontiranim nosačem za konzolnu / zidnu montažu. Boja svjetla je 4000K u snazi od 500W te svjetlosnim neto paketom 68500lm i efikasnošću od 137 lm/W. Faktor uzvarata boje CRI >= 80. Vijek trajanja 50.000h sa više od 70% svijetla na kraju životnog vijeka. Certifikati: CE/CB/EAC/RoHS Jamstvo proizvođača - 5 godina. | kom | 16 |  | 0
3. | Nabava i dobava LED reflektora sa rotosimetričnom reflektorskom modularnom optikom 30° u IP 65 zaštiti sa kućištem od visokokvalitetnog aluminijskog tlačnog lijeva u crnoj boji, sa optičkim blokom leća i zaštitnim kaljenim staklom koje osigurava faktor mehaničke zaštite IK08. Svjetiljka dolazi sa predmontiranim nosačem za konzolnu / zidnu montažu. Boja svjetla je 4000K u snazi od 500W te svjetlosnim neto paketom 61000lm i efikasnošću od 122 lm/W. Faktor uzvarata boje CRI >= 80. Vijek trajanja 50.000h sa više od 70% svijetla na kraju životnog vijeka. Certifikati: CE/CB/EAC/RoHS Jamstvo proizvođača - 5 godina. | kom | 16 |  | 0
4. | Nabava i dobava razdjelnice stupa javne rasvjete sa automatskim prekidačem na odlazu prema svjetiljki, struje prekidanja 6A i svim spojnim i montažnim materijalom | kom | 8 |  | 0
5. | Nabava i dobava konzole za 4 reflektora sa zakretnim nosivim pločama za montažu i usmjeravanje refelktora vruće pocinčane i svim spojnim i montažnim materijalom | kom | 8 |  | 0
|  |  | IZNOS BEZ PDV-a: |  | 0
|  |  | PDV: |  | 0
|  |  | SVEUKUPNO: |  | 0