## Javna rasvjeta,Dervišaga
Izgradnja javne rasvjete mosta u Dervišagi
R.B. |  | Opis stavke | Jedinica mjere |  | Količina |  | Jedinična cijena (kn) | Ukupna cijena (kn)
NAPOMENA: Obračun količina se vrši prema stvarno izvedenom stanju sukladno građevinskoj knjizi.
RADNIČKA ULICA DERVIŠAGA DO MOSTA I MOST
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1 |  | Kolčenje stupnih mjesta | kom |  | 1 |  |  | 0
2 |  | Strojni iskop rova za kabele. Rov je prosječno dubine 80 cm, a širine max. 30 cm. | m |  | 40 |  |  | 0
3 |  | Zatrpavanje rova sa nabijanjem | m |  | 40 |  |  | 0
4 |  | Dobava i ugradnja pijeska | m3 |  | 1 |  |  | 0
5 |  | Dobava i polaganje GAL štitnika po položenom kabelu | kom |  | 40 |  |  | 0
6 |  | Dobava i polaganje trake upozorenja | m |  | 40 |  |  | 0
|  | UKUPNO: | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
B. | IZRADA ELEKTRIČNE INSTALACIJE
1 |  | Nabava, dobava i montaža metalnog rasvjetnog stupa visine 6 m, komplet sa sitnim, spojnim i montažnim materijalom | kom |  | 5 |  |  | 0
2 |  | Nabava, dobava i montaža betonskog stupa 315/8000, komplet sa sitnim, spojnim i montažnim materijalom. | kom |  | 1 |  |  | 0
3 |  | Dobava i polaganje kabela PP00A 4*16 mm² u iskopani rov s uvlačenjem u temelje stupa i provlačenjem kroz cijevi, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom | m |  | 130 |  |  | 0
4 |  | Dobava i uvlačenje kabela PP00Y 3*1,5 mm² u stup, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, prosječna duljina voda je 7 m | kom |  | 5 |  |  | 0
5 |  | Dobava i polaganje Cu užeta 35 mm² komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. | m |  | 50 |  |  | 0
6 |  | Dobava i polaganje kabela SKS 2*16 mm² na stup, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, prosječna duljina voda je 7 m | m |  | 50 |  |  | 0
7 |  | Dobava, montaža i spajanje razdjelnice rasvjetnih stupova R 6017/2 (sa osiguračem Neozed 2), komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom. | kom |  | 5 |  |  | 0
8 |  | Nabava, dobava i montaža LED svjetiljke 53 W, 3000 K, komplet sa sitnim, spojnim i montažnim materijalom | kom |  | 6 |  |  | 0
9 |  | Dobava i montaža konzole kutne s obujmicom | kom |  | 1 |  |  | 0
10 |  | Ispitivanje instalacija, mjerenje i izdavanje odgovarajućih protokola | komplet |  | 1 |  |  | 0
|  | UKUPNO: | IZRADA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  | 0
RADNIČKA ULICA DERVIŠAGA OD MOSTA DO PRUGE
C. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1 |  | Kolčenje stupnih mjesta | kom |  | 6 |  |  | 0
2 |  | Strojni iskop rova za kabele. Rov je prosječno dubine 80 cm, a širine max. 30 cm. | m |  | 40 |  |  | 0
3 |  | Zatrpavanje rova sa nabijanjem | m |  | 40 |  |  | 0
4 |  | Dobava i ugradnja pijeska | m3 |  | 1 |  |  | 0
5 |  | Dobava i polaganje GAL štitnika po položenom kabelu | kom |  | 40 |  |  | 0
6 |  | Dobava i polaganje trake upozorenja | m |  | 40 |  |  | 0
|  | UKUPNO: | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  | 0
D. | IZRADA ELEKTRIČNE INSTALACIJE
1 |  | Nabava, dobava i montaža betonskog stupa 315/8000 komplet sa sitnim, spojnim i montažnim materijalom | kom |  | 6 |  |  | 0
2 |  | Dobava i polaganje kabela PP00A 4*16 mm² u iskopani rov s uvlačenjem u temelje stupa i provlačenjem kroz cijevi, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom | m |  | 50 |  |  | 0
3 |  | Dobava i uvlačenje kabela PP00Y 3*1,5 mm² u stup, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, prosječna duljina voda je 2 m | kom |  | 6 |  |  | 0
4 |  | Dobava i polaganje Cu užeta 35 mm² komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom | m |  | 50 |  |  | 0
5 |  | Dobava i polaganje kabela SKS 2*16 mm² na stup, komplet sa svim potrebnim spojnim i montažnim materijalom, prosječna duljina voda je 7 m | m |  | 250 |  |  | 0
6 |  | Nabava, dobava i montaža LED svjetiljke 53 W, 3000 K, komplet sa sitnim, spojnim i montažnim materijalom | kom |  | 6 |  |  | 0
7 |  | Dobava i montaža konzole kutne s obujmicom | kom |  | 6 |  |  | 0
8 |  | Ispitivanje instalacija, mjerenje i izdavanje odgovarajućih protokola | komplet |  | 1 |  |  | 0
|  | UKUPNO: | IZRADA ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA PROJEKTIRANIH RADOVA
UKUPNO | [5 empty] | 0
PDV |  |  |  | 25% |  | 0
SVEUKUPNO | [5 empty] | 0