## List1
Obnavljanje parketa dvorane |  | Jed. Mjere | Količina | Jed. Cijena (€) | Ukupno (€)
1. | Demontaža postojećeg parketa i podloge | m2 | 27 |  | 0
2. | Popravak podloge jelovom daskom debljine 1 col | m2 | 27 |  | 0
3. | Dobava i montaža novog Jasen parketa dimenzije 1000 x 54 x 22 Extra klase te montaža sa uklapanjem u postojeći parket | m2 | 27 |  | 0
4. | Skidanje PVC reklamne folije (Plamen,Hep,Pismoreklam,Alles,Wilson...) | m2 | 86 |  | 0
5. | Skidanje linija(PVC i Krep trake) kojima su označena igrališta | m | 380 |  | 0
6. | Pričvršćivavanje parketa za drvenu podlogu vijcima | kom | 1600 |  | 0
7. | Upuštene vijke zatvoriti ljepljenjem drvenih tipli i odstraniti višak tipli | kom | 1600 |  | 0
8. | Brušenje kompletne podloge novopostavljenog i postojećeg parketa | m2 | 1128 |  | 0
9. | Grundiranje podloge kao priprema za lakinje | m2 | 1128 |  | 0
10. | Izvlačenje linija i ocrtavanje terena (Košarka,rukomet,odbojka) | kom | 3 |  | 0
11. | Lakiranje površine dvorane PU 2 k dvoranskim lakom za parket u tri premaza | m2 | 1128 |  | 0
12. | Popravak zida , dobava i montaža kutnih lajsni koje nedostaju | m | 50 |  | 0
13. | Dobava i montaža zaštitne lajsne za el.kablove | m | 18 |  | 0
Prilikom izvođenja parketarskih radova izvoditelj radova ima se u svemu pridržavati odredbi tehničkih uvjeta za izvođenje podnih radova (standard U.F2.017.), te tehničkih uvjeta za izvođenje parketarskih radova (standard U.F2.016.)
|  |  |  | UKUPNO | 0
|  |  |  | PDV 25% | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO | 0