## NASLOVNICA
TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
INVESTITOR : | GRAD POŽEGA, Trg Sv. Trojstva 1, 34000 Požega OIB: 95699596710
LOKACIJA: | Matice Hrvatske 9 i Sokolova 1, Sokolova 3, Sokolova 5, Sokolova 7, 34000 Požega, k.č.br. 2110, 2109, 2108, 2107 k.o. Požega
GRAĐEVINA: | STAMBENE I JAVNE ZGRADE

## TROŠKOVNIK_Matice9&Sokolova1
Red. Broj. | OPIS | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena (€) | Ukupno (€)
OPĆI UVJETI
Sve odredbe se smatraju sastavnim dijelom ugovornog troškovnika. Odredbama se reguliraju obveze izvođača radova. Izvođač je dužan pridržavati se uputa od strane nadzornog inženjera. Od dana uvođenja u posao, izvođač radova sukladno Zakonu o gradnji se obvezuje voditi građevinski dnevnik i ostalu evidenciju o zaposlenicima. Svi radinici na gradilištu moraju biti osposobljeni za rad sukladno važećoj pravnoj regulativi. Sve stavke ovog troškovnika su definirane kao stavke do potpune gotovosti navedenog rada stavkom.
Izvođač je dužan prije izrade ponude obići predmetnu lokaciju. Izvođač je dužan prije definiranja jedinične cijene pojedine stavke tražiti pismenim putem od projektanta eventualno potrebno pojašnjenje određene stavke. Krivo tumačenje pojedine stavke od strane izvođača radova neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jedinične cijene. Izvođač radova od dana uvođenja u posao, koji se evidentira u građevinskom dnevniku, preuzima gradilište do dana primopredaje predmetne građevine investitoru, te je dužan osigurati gradilište od neovlaštenog pristupa.
Svi potrebni strojevi kao i skela su definirani za cijelo vrijeme trajanja ugovornih radova. Sve mjere u nacrtima izvožač je dužan provjeriti u naravi. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate. Prije izvođenja radova u blizini postojećih instalacija, izvođač je dužan izvjestiti nadležne tvrtke i organizacije koje upravljaju navedenim instalacijama o početku radova i izvoditi radove uz suglasnost istih. U jediničnim cijenama pojedinih stavki uključen je sav materijal, radna snaga, sve pomoćne radnje kao i transportni troškovi za potpuno dovršenje radova opisanih u pojedinim stavkama kao i uklanjanje svih pomoćnih materijala i konstrukcija korištenih tijekom izgradnje.
Višerad koji se pojavi tijekom građenja, a koji je rezultat nepoznavanja tehnologije izvođenja radova od strane izvođača radova ili je nastao iz razloga što izvođač radova ne posjeduje odgovarajuću opremu i mehanizaciju za izvršenje radova sukladno troškovniku i projektu, neće i ne može biti priznat od strane nadzornog inženjera, odnosno navedeni višerad nastao iz gore navedenih razloga u potpunosti ide na teret izvođača radova. Izvođač je dužan obilježiti i označiti gradilište sukladno "Zakonu o gradnji" odnosno "Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (Narodne novine, broj: 42/14)" i "Zakonu o zaštiti na radu". U slučaju fazne gradnje izvođač je dužan obnavljati i dati izraditi nove table gradilišta.
Izvođač je dužan postaviti zaštitnu ogradu gradilišta, te šititi okolne objekte i teren od oštećenja, upozoriti nadzornog inženjra ili investitora na oštećenja zgrada i terena radi sprječavanja mogućih potraživanja štete koja nisu nastala djelovanjem izvođača. Izvođač je dužan prilikom rušenja osigurati privremenenu regulaciju prometa radi sigurnog prolaza.
Posebna napomena i uvjet izvođenja radova: Prije početka radova investitor , izvođač i nadzorni inženjer će obići gradilište, investitor će sastaviti popis dijelova građevine i opreme koji će posebno pažljivo demontirati u svrhu daljnje uporabe: kao što prozori, vrata, crijep, limene ploče, plinski bojleri, klima jedinice i sl. Ova stavka je sastavni dio ugovorenog troškovnika i primjenjuje se na sve stavke.
1. GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | Odspajanje postojećih priključaka infrastrukture. Trošak odspajanja postojećih priključaka na koje je priključen objekt, te uklanjanje svih uređaja. Obračun po kompletu. (radovi se izvode prema potrebi) | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | Uklanjanje stolarije. Ručno uklanjanje stolarije vrata i pozora. U cijeni stavke je uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje građevnog materijala. Obračun stavke vrši se po komadu. NAPOMENA: Građevni materijal je potrebno razvrstati po grupama materijala (staklo, drvo, metal) materijal zbrinjava izvođač. Dio stolarije za koju investitor odluči da je uporabljiva će se pažljivo deponirati i odvesti na mjesta unutar 20 km od gradilišta prema adresi dostavljeno od investitora.
| a) prozori | kom | 15 |  | 0
| b) vrata | kom | 16 |  | 0
1.3. | Uklanjanje krovne konstrukcije. Strojno i ručno uklanjanje krovne konstrukcije, letava i pokrova na predmetnoj građevini. U cijeni stavke je uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje građevnog materijala. Dio crijepa će se pažljivo slagati na palete za daljnu uporabu te će se postupiti prema uvodnoj napomeni. Obračun stavke vrši se po m2 projicirane tlocrtne površine. NAPOMENA: Građevni materijal je potrebno razvrstati po grupama materijala (drvo, željezo, šuta), materijal zbrinjava izvođač. | m2 | 517.74 |  | 0
1.4. | Uklanjanje stropne ploče i zidova prizemlja. Strojno uklanjanje stropne ploče i zidova prizemlja, dio koji ostaje za zatrpavanje podruma se pikamira na djelove manje od 30 cm u promjeru. U cijeni stavke je uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje građevnog materijala, materijal zbrinjava izvođač. Obračun stavke vrši se po m2 tlocrtne površine. | m2 | 391.65 |  | 0
1.5. | Uklanjanje podne ploče prizemlja i zidova podruma. Strojno uklanjanje podne ploče prizemlja i zidova podruma 80-100 cm od okolnog terena zbog mogućnosti urušavanja ceste,staze, puta. Dio koji ostaje za zatrpavanje podruma se pikamira na djelove manje od 30 cm u promjeru. U cijeni stavke je uklanjanje i zbrinjavanje građevnog materijala, materijal zbrinjava izvođač. Obračun stavke vrši se po m2 tlocrtne površine. | m2 | 391.65 |  | 0
1.6. | Uređenje katastarske čestice. Strojno uređenje cijele katastarske čestice u pogledu ravnanja prostora na kojem je bio objekt. U cijeni stavke je razastiranje zemlje, usitnjenje šute grejderom i grubo planiranje cijele čestice. Prostor podruma se zatrpava sa građevnim materijalom koji prethodno pikamiran na komade manje od 30 cm iz stavke 1.4. i 1.5. Obračun stavke se vrši po komadu uređene k.č.br. 2110, k.o. Požega. | kom | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO | 0
|  |  |  | PDV 25% | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO | 0

## TROŠKOVNIK_Sokolova3
Red. Broj. | OPIS | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena (€) | Ukupno (€)
OPĆI UVJETI
Sve odredbe se smatraju sastavnim dijelom ugovornog troškovnika. Odredbama se reguliraju obveze izvođača radova. Izvođač je dužan pridržavati se uputa od strane nadzornog inženjera. Od dana uvođenja u posao, izvođač radova sukladno Zakonu o gradnji se obvezuje voditi građevinski dnevnik i ostalu evidenciju o zaposlenicima. Svi radinici na gradilištu moraju biti osposobljeni za rad sukladno važećoj pravnoj regulativi. Sve stavke ovog troškovnika su definirane kao stavke do potpune gotovosti navedenog rada stavkom.
Izvođač je dužan prije izrade ponude obići predmetnu lokaciju. Izvođač je dužan prije definiranja jedinične cijene pojedine stavke tražiti pismenim putem od projektanta eventualno potrebno pojašnjenje određene stavke. Krivo tumačenje pojedine stavke od strane izvođača radova neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jedinične cijene. Izvođač radova od dana uvođenja u posao, koji se evidentira u građevinskom dnevniku, preuzima gradilište do dana primopredaje predmetne građevinu investitoru, te je dužan osigurati gradilište od neovlaštenog pristupa.
Svi potrebni strojevi kao i skela su definirani za cijelo vrijeme trajanja ugovornih radova. Sve mjere u nacrtima izvožač je dužan provjeriti u naravi. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate. Prije izvođenja radova u blizini postojećih instalacija, izvođač je dužan izvjestiti nadležne tvrtke i organizacije koje upravljaju navedenim instalacijama o početku radova i izvoditi radove uz suglasnost istih. U jediničnim cijenama pojedinih stavki uključen je sav materijal, radna snaga, sve pomoćne radnje kao i transportni troškovi za potpuno dovršenje radova opisanih u pojedinim stavkama kao i uklanjanje svih pomoćnih materijala i konstrukcija korištenih tijekom izgradnje.
Višerad koji se pojavi tijekom građenja, a koji je rezultat nepoznavanja tehnologije izvođenja radova od strane izvođača radova ili je nastao iz razloga što izvođač radova ne posjeduje odgovarajuću opremu i mehanizaciju za izvršenje radova sukladno troškovniku i projektu, neće i ne može biti priznat od strane nadzornog inženjera, odnosno navedeni višerad nastao iz gore navedenih razloga u potpunosti ide na teret izvođača radova. Izvođač je dužan obilježiti i označiti gradilište sukladno "Zakonu o gradnji" odnosno "Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (Narodne novine, broj: 42/14)" i "Zakonu o zaštiti na radu". U slučaju fazne gradnje izvođač je dužan obnavljati i dati izraditi nove table gradilišta.
Izvođač je dužan postaviti zaštitnu ogradu gradilišta, te šititi okolne objekte i teren od oštećenja, upozoriti nadzornog inženjra ili investitora na oštećenja zgrada i terena radi sprječavanja mogućih potraživanja štete koja nisu nastala djelovanjem izvođača. Izvođač je dužan prilikom rušenja osigurati privremenenu regulaciju prometa radi sigurnog prolaza.
Posebna napomena i uvjet izvođenja radova: Prije početka radova investitor , izvođač i nadzorni inženjer će obići gradilište, investitor će sastaviti popis dijelova građevine i opreme koji će posebno pažljivo demontirati u svrhu daljnje uporabe: kao što prozori, vrata, crijep, limene ploče, plinski bojleri, klima jedinice i sl. Ova stavka je sastavni dio ugovorenog troškovnika i primjenjuje se na sve stavke.
1. GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | Odspajanje postojećih priključaka infrastrukture. Trošak odspajanja postojećih priključaka na koje je priključen objekt, te uklanjanje svih uređaja. Obračun po kompletu. (radovi se izvode prema potrebi) | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | Uklanjanje stolarije. Ručno uklanjanje stolarije vrata i pozora. U cijeni stavke je uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje građevnog materijala. Obračun stavke vrši se po komadu. NAPOMENA: Građevni materijal je potrebno razvrstati po grupama materijala (staklo, drvo, metal) materijal zbrinjava izvođač. Dio stolarije za koju investitor odluči da je uporabljiva će se pažljivo deponirati i odvesti na mjesta unutar 20 km od gradilišta prema adresi dostavljeno od investitora.
| a) prozori | kom | 4 |  | 0
| b) vrata | kom | 10 |  | 0
1.3. | Uklanjanje krovne konstrukcije. Strojno i ručno uklanjanje krovne konstrukcije, letava i pokrova na predmetnoj građevini. U cijeni stavke je uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje građevnog materijala. Dio crijepa će se pažljivo slagati na palete za daljnu uporabu te će se postupiti prema uvodnoj napomeni. Obračun stavke vrši se po m2 projicirane tlocrtne površine. NAPOMENA: Građevni materijal je potrebno razvrstati po grupama materijala (drvo, željezo, šuta), materijal zbrinjava izvođač. | m2 | 172.23 |  | 0
1.4. | Uklanjanje stropne ploče i zidova prizemlja. Strojno uklanjanje stropne ploče i zidova prizemlja. U cijeni stavke je uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje građevnog materijala, materijal zbrinjava izvođač. Obračun stavke vrši se po m2 tlocrtne površine. | m2 | 134.72 |  | 0
1.5. | Uklanjanje podne ploče i temelja zgrade. Strojno uklanjanje podne ploče i temelja zgrade. U cijeni stavke je uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje građevnog materijala, materijal zbrinjava izvođač. Obračun stavke vrši se po m2 tlocrtne površine. | m2 | 134.72 |  | 0
1.6. | Uklanjanje ogradnog zida. Strojno uklanjanje ogradnog zida debljine d=25 cm. U cijeni stavke je uklanjanje i zbrinjavanje građevnog materijala, materijal zbrinjava izvođač.. Obračun stavke vrši se po m2 zida. | m2 | 16.84 |  | 0
1.7. | Uređenje katastarske čestice. Strojno uređenje cijele katastarske čestice u pogledu ravnanja prostora na kojem je bio objekt. U cijeni stavke je razastiranje zemlje, usitnjenje šute grejderom i grubo planiranje cijele čestice. Obračun stavke se vrši po komadu uređene k.č.br. 2109, k.o. Požega. | kom | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO | 0
|  |  |  | PDV 25% | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO | 0

## TROŠKOVNIK_Sokolova5
Red. Broj. | OPIS | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena (€) | Ukupno (€)
OPĆI UVJETI
Sve odredbe se smatraju sastavnim dijelom ugovornog troškovnika. Odredbama se reguliraju obveze izvođača radova. Izvođač je dužan pridržavati se uputa od strane nadzornog inženjera. Od dana uvođenja u posao, izvođač radova sukladno Zakonu o gradnji se obvezuje voditi građevinski dnevnik i ostalu evidenciju o zaposlenicima. Svi radinici na gradilištu moraju biti osposobljeni za rad sukladno važećoj pravnoj regulativi. Sve stavke ovog troškovnika su definirane kao stavke do potpune gotovosti navedenog rada stavkom.
Izvođač je dužan prije izrade ponude obići predmetnu lokaciju. Izvođač je dužan prije definiranja jedinične cijene pojedine stavke tražiti pismenim putem od porojektanta eventualno potrebno pojašnjenje određene stavke. Krivo tumačenje pojedine stavke od strane izvođača radova neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jedinične cijene. Izvođač radova od dana uvođenja u posao, koji se evidentira u građevinskom dnevniku, preuzima gradilište do dana primopredaje predmetne građevinu investitoru, te je dužan osigurati gradilište od neovlaštenog pristupa.
Svi potrebni strojevi kao i skela su definirani za cijelo vrijeme trajanja ugovornih radova. Sve mjere u nacrtima izvožač je dužan provjeriti u naravi. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate. Prije izvođenja radova u blizini postojećih instalacija, izvođač je dužan izvjestiti nadležne tvrtke i organizacije koje upravljaju navedenim instalacijama o početku radova i izvoditi radove uz suglasnost istih. U jediničnim cijenama pojedinih stavki uključen je sav materijal, radna snaga, sve pomoćne radnje kao i transportni troškovi za potpuno dovršenje radova opisanih u pojedinim stavkama kao i ukanjanje svih pomoćnih materijala i konstrukcija korištenih tijekom izgradnje.
Višerad koji se pojavi tijekom građenja, a koji je rezultat nepoznavanja tehnologije izvođenja radova od strane izvođača radova ili je nastao iz razloga što izvođač radova ne posjeduje odgovarajuću opremu i mehanizaciju za izvršenje radova sukladno troškovniku i projektu, neće i ne može biti priznat od strane nadzornog inženjera, odnosno navedeni višerad nastao iz gore navedenih razloga u potpunosti ide na teret izvođača radova. Izvođač je dužan obilježiti i označiti gradilište sukladno "Zakonu o gradnji" odnosno "Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14)" i "Zakonu o zaštiti na radu". U slučaju fazne gradnje izvođač je dužan obnavljati i dati izraditi nove table gradilišta.
Izvođač je dužan postaviti zaštitnu ogradu gradilišta, te šititi okolne objekte i teren od oštećenja, upozoriti nadzornog inženjra ili investitora na oštećenja zgrada i terena radi sprječavanja mogućih potraživanja štete koja nisu nastala djelovanjem izvođača. Izvođač je dužan prilikom rušenja osigurati privremenenu regulaciju prometa radi sigurnog prolaza.
Posebna napomena i uvjet izvođenja radova: Prije početka radova investitor , izvođač i nadzorni inženjer će obići gradilište, investitor će sastaviti popis dijelova građevine i opreme koji će posebno pažljivo demontirati u svrhu daljnje uporabe: kao što prozori, vrata, crijep, limene ploče, plinski bojleri, klima jedinice i sl. Ova stavka je sastavni dio ugovorenog troškovnika i primjenjuje se na sve stavke.
1. GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | Odspajanje postojećih priključaka infrastrukture. Trošak odspajanja postojećih priključaka na koje je priključen objekt, te uklanjanje svih uređaja. Obračun po kompletu. (radovi se izvode prema potrebi) | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | Uklanjanje stolarije. Ručno uklanjanje stolarije vrata i pozora. U cijeni stavke je uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje građevnog materijala. Obračun stavke vrši se po komadu. NAPOMENA: Građevni materijal je potrebno razvrstati po grupama materijala (staklo, drvo, metal) materijal zbrinjava izvođač. Dio stolarije za koju investitor odluči da je uporabljiva će se pažljivo deponirati i odvesti na mjesta unutar 20 km od gradilišta prema adresi dostavljeno od investitora.
| a) prozori | kom | 20 |  | 0
| b) vrata | kom | 16 |  | 0
1.3. | Uklanjanje krovne konstrukcije. Strojno i ručno uklanjanje krovne konstrukcije, letava i pokrova na predmetnoj građevini. U cijeni stavke je uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje građevnog materijala. Dio crijepa će se pažljivo slagati na palete za daljnu uporabu te će se postupiti prema uvodnoj napomeni. Obračun stavke vrši se po m2 projicirane tlocrtne površine. NAPOMENA: Građevni materijal je potrebno razvrstati po grupama materijala (drvo, željezo, šuta), materijal zbrinjava izvođač. | m2 | 283.27 |  | 0
1.4. | Uklanjanje zidova potkrovlja, stropne ploče i zidova prizemlja. Strojno uklanjanje zidova potkrovlja, stropne ploče i zidova prizemlja, dio koji ostaje za zatrpavanje podruma se pikamira na djelove manje od 30 cm u promjeru. U cijeni stavke je uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje građevnog materijala, materijal zbrinjava izvođač. Obračun stavke vrši se po m2 tlocrtne površine. | m2 | 238.88 |  | 0
1.5. | Uklanjanje podne ploče prizemlja i zidova podruma. Strojno uklanjanje podne ploče prizemlja i zidova podruma 80-100 cm od okolnog terena zbog mogućnosti urušavanja ceste,staze, puta. Dio koji ostaje za zatrpavanje podruma se pikamira na djelove manje od 30 cm u promjeru. U cijeni stavke je uklanjanje i zbrinjavanje građevnog materijala, materijal zbrinjava izvođač. Obračun stavke vrši se po m2 tlocrtne površine. | m2 | 238.88 |  | 0
1.6. | Uređenje katastarske čestice. Strojno uređenje cijele katastarske čestice u pogledu ravnanja prostora na kojem je bio objekt. U cijeni stavke je razastiranje zemlje, usitnjenje šute grejderom i grubo planiranje cijele čestice. Prostor podruma se zatrpava sa građevnim materijalom koji prethodno pikamiran na komade manje od 30 cm iz stavke 1.4. i 1.5. Obračun stavke se vrši po komadu uređene k.č.br. 2108, k.o. Požega. | kom | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO | 0
|  |  |  | PDV 25% | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO | 0

## TROŠKOVNIK_Sokolova7
Red. Broj. | OPIS | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena (€) | Ukupno (€)
OPĆI UVJETI
Sve odredbe se smatraju sastavnim dijelom ugovornog troškovnika. Odredbama se reguliraju obveze izvođača radova. Izvođač je dužan pridržavati se uputa od strane nadzornog inženjera. Od dana uvođenja u posao, izvođač radova sukladno Zakonu o gradnji se obvezuje voditi građevinski dnevnik i ostalu evidenciju o zaposlenicima. Svi radinici na gradilištu moraju biti osposobljeni za rad sukladno važećoj pravnoj regulativi. Sve stavke ovog troškovnika su definirane kao stavke do potpune gotovosti navedenog rada stavkom.
Izvođač je dužan prije izrade ponude obići predmetnu lokaciju. Izvođač je dužan prije definiranja jedinične cijene pojedine stavke tražiti pismenim putem od projektanta eventualno potrebno pojašnjenje određene stavke. Krivo tumačenje pojedine stavke od strane izvođača radova neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jedinične cijene. Izvođač radova od dana uvođenja u posao, koji se evidentira u građevinskom dnevniku, preuzima gradilište do dana primopredaje predmetne građevinu investitoru, te je dužan osigurati gradilište od neovlaštenog pristupa.
Svi potrebni strojevi kao i skela su definirani za cijelo vrijeme trajanja ugovornih radova. Sve mjere u nacrtima izvožač je dužan provjeriti u naravi. Sva kontrola vrši se bez posebne naplate. Prije izvođenja radova u blizini postojećih instalacija, izvođač je dužan izvjestiti nadležne tvrtke i organizacije koje upravljaju navedenim instalacijama o početku radova i izvoditi radove uz suglasnost istih. U jediničnim cijenama pojedinih stavki uključen je sav materijal, radna snaga, sve pomoćne radnje kao i transportni troškovi za potpuno dovršenje radova opisanih u pojedinim stavkama kao i uklanjanje svih pomoćnih materijala i konstrukcija korištenih tijekom izgradnje.
Višerad koji se pojavi tijekom građenja, a koji je rezultat nepoznavanja tehnologije izvođenja radova od strane izvođača radova ili je nastao iz razloga što izvođač radova ne posjeduje odgovarajuću opremu i mehanizaciju za izvršenje radova sukladno troškovniku i projektu, neće i ne može biti priznat od strane nadzornog inženjera, odnosno navedeni višerad nastao iz gore navedenih razloga u potpunosti ide na teret izvođača radova. Izvođač je dužan obilježiti i označiti gradilište sukladno "Zakonu o gradnji" odnosno "Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (Narodne novine, broj: 42/14)" i "Zakonu o zaštiti na radu". U slučaju fazne gradnje izvođač je dužan obnavljati i dati izraditi nove table gradilišta.
Izvođač je dužan postaviti zaštitnu ogradu gradilišta, te šititi okolne objekte i teren od oštećenja, upozoriti nadzornog inženjra ili investitora na oštećenja zgrada i terena radi sprječavanja mogućih potraživanja štete koja nisu nastala djelovanjem izvođača. Izvođač je dužan prilikom rušenja osigurati privremenenu regulaciju prometa radi sigurnog prolaza.
Posebna napomena i uvjet izvođenja radova: Prije početka radova investitor , izvođač i nadzorni inženjer će obići gradilište, investitor će sastaviti popis dijelova građevine i opreme koji će posebno pažljivo demontirati u svrhu daljnje uporabe: kao što prozori, vrata, crijep, limene ploče, plinski bojleri, klima jedinice i sl. Ova stavka je sastavni dio ugovorenog troškovnika i primjenjuje se na sve stavke.
1. GRAĐEVINSKI RADOVI
1.1. | Odspajanje postojećih priključaka infrastrukture. Trošak odspajanja postojećih priključaka na koje je priključen objekt, te uklanjanje svih uređaja. Obračun po kompletu. (radovi se izvode prema potrebi) | kompl. | 1 |  | 0
1.2. | Uklanjanje stolarije. Ručno uklanjanje stolarije vrata i pozora. U cijeni stavke je uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje građevnog materijala. Obračun stavke vrši se po komadu. NAPOMENA: Građevni materijal je potrebno razvrstati po grupama materijala (staklo, drvo, metal) materijal zbrinjava izvođač. Dio stolarije za koju investitor odluči da je uporabljiva će se pažljivo deponirati i odvesti na mjesta unutar 20 km od gradilišta prema adresi dostavljeno od investitora.
| a) prozori | kom | 8 |  | 0
| b) vrata | kom | 10 |  | 0
1.3. | Uklanjanje krovne konstrukcije. Strojno i ručno uklanjanje krovne konstrukcije, letava i pokrova na predmetnoj građevini. U cijeni stavke je uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje građevnog materijala. Dio crijepa će se pažljivo slagati na palete za daljnu uporabu te će se postupiti prema uvodnoj napomeni. Obračun stavke vrši se po m2 projicirane tlocrtne površine. NAPOMENA: Građevni materijal je potrebno razvrstati po grupama materijala (drvo, željezo, šuta), materijal zbrinjava izvođač. | m2 | 116.38 |  | 0
1.4. | Uklanjanje stropne ploče i zidova prizemlja. Strojno uklanjanje stropne ploče i zidova prizemlja, dio koji ostaje za zatrpavanje podruma se pikamira na djelove manje od 30 cm u promjeru. U cijeni stavke je uklanjanje, utovar, odvoz i zbrinjavanje građevnog materijala, materijal zbrinjava izvođač. Obračun stavke vrši se po m2 tlocrtne površine. | m2 | 114.27 |  | 0
1.5. | Uklanjanje podne ploče prizemlja i zidova podruma. Strojno uklanjanje podne ploče prizemlja i zidova podruma 80-100 cm od okolnog terena zbog mogućnosti urušavanja ceste,staze, puta. Dio koji ostaje za zatrpavanje podruma se pikamira na djelove manje od 30 cm u promjeru. U cijeni stavke je uklanjanje i zbrinjavanje građevnog materijala, materijal zbrinjava izvođač. Obračun stavke vrši se po m2 tlocrtne površine. | m2 | 114.27 |  | 0
1.6. | Uklanjanje ogradnog zida. Strojno uklanjanje ogradnog zida debljine d=25 cm. U cijeni stavke je uklanjanje i zbrinjavanje građevnog materijala, materijal zbrinjava izvođač. Obračun stavke vrši se po m2 zida. | m2 | 41.04 |  | 0
1.7. | Uređenje katastarske čestice. Strojno uređenje cijele katastarske čestice u pogledu ravnanja prostora na kojem je bio objekt. U cijeni stavke je razastiranje zemlje, usitnjenje šute grejderom i grubo planiranje cijele čestice. Prostor podruma se zatrpava sa građevnim materijalom koji prethodno pikamiran na komade manje od 30 cm iz stavke 1.4. i 1.5. Obračun stavke se vrši po komadu uređene k.č.br. 2107, k.o. Požega. | kom | 1 |  | 0
|  |  |  | UKUPNO | 0
|  |  |  | PDV 25% | 0
|  |  |  | SVEUKUPNO | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
1. GRAĐEVINSKI RADOVI - Matice hrvatske 9 i Sokolovska 1 |  | 0
2. GRAĐEVINSKI RADOVI - Sokolovska 3 |  | 0
3. GRAĐEVINSKI RADOVI - Sokolovska 5 |  | 0
4. GRAĐEVINSKI RADOVI - Sokolovska 7 |  | 0
| Ukupno | 0
| PDV 25% | 0
| Sveukupno | 0